1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность):  Собственность

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная): Государственная_____________________

1.10.	Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная)  Муниципальная

- Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования АЧРМО

- Адрес вышестоящей организации, другие координаты: _____________________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1	Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
___________________Образование

2.2	Виды оказываемых услуг:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.3	Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, на дому, дистанционно): __На объекте________________________________________________________

2.4	Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ___________Дети_от 1,5 до 7 лет_____________________________________

2.5	Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): __________Нет________________	_________________________

2.6	Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: _______75______________	_________________________

2.7	Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1	Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: От центральной остановки с. Новогромово прямо до здания администрации ООО «Новогромовское»  направо до магазина «Благословение»  налево , перейти дорогу.

- расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров

- время движения (пешком): 5 минут

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:, Нет

- Перекрестки нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:	 
Перекрестки нерегулируемые

- Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:	
Визуальная

- Перепады высоты на пути есть, нет (описать): Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске да, нет:   Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВДН |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У,О), ДУ-И (О)ВНД(К) в связи с тем, что ,ступени входной двери требуют ремонта, входные двери открываются наружу, ширина дверей – 80 см, нет пандуса, ширина пути движения менее 1,5 м., отсутствуют горизонтальные поручни в коридоре, помещениях ДОУ, размеры туалетной комнаты 0,88*2,20, в ней нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней. Отсутствует тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:                   в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4.	Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
согласование:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:  Нет

4.5.	Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ______________________________